

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ηs Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΦΟΡΕΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ | |  | | | Κοζάνη 08-06-2018  Αρ. Πρωτ: 6148 | |
| Τμήμα  Γραφείο  Πληροφορίες  Ταχ. Δ/νση  Ταχ. Κωδ.  Τηλέφωνο  Fax  e-mail | :  : :  :  :  :  :  : | Οικονομικό  Προμηθειών  Κ. Kωστάκη  K. Μαματσίου 1  50131  2461352639  2461352638  promithies@mamatsio.gr |  |  | |  |

**ΘΕΜΑ:** 2η Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Eξοπλισμού Εργαστηριακού οπτικού και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) για τις ανάγκες του Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Oι Τεχνικές Προδιαγραφές είναι αναρτημένες και μπορείτε να τις αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» http//www.mamatsio.gr (στην διαδρομή «Προμήθειες – Διαβουλεύσεις») και στο δελτίο τύπου της ιστοσελίδας.

Περίοδος 2ης δημόσιας διαβούλευσης: από 08-06-2018 μέχρι και 22-06-2018

Οι παρατηρήσεις σας θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά στο e-mail του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου: promithies@mamatsio.gr & [diavoulefsi@eprocurement.gov.gr](mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr) (ΕΔΗΔΗΣ – Διαβουλεύσεις) και μέχρι 22-06-2018 και ώρα 14:30 μ.μ.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ** | **ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ** | **ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ** | **ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | Σωληνάρια γενικής αίματος, κενού αέρος, | 2000 | 1000 | 40000 |  | 43000 |
| αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με |
| ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία |
| ασθενούς, όπου αναγράφεται το CE, LOT |
| παραγωγής, REF, μέθοδος αποστείρωσης, |
| η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης |
| με πιεστόή βιδωτό πώμα ασφαλείας, στεγανής |
| εφαρμογής και εύκολης διάτρησης ,διαστάσεων |
| 13Χ75mm ,χωρητικότητας 2ml με αντιπηκτικό |
| EDTA K2-K3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Σωληνάρια γενικής αίματος, κενού αέρος, | 38000 |  |  |  | 38000 |
| αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με |
| ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία |
| ασθενούς, όπου αναγράφεται το CE, LOT |
| παραγωγής, REF, μέθοδος αποστείρωσης, |
| η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης |
| με πιεστόή βιδωτό πώμα ασφαλείας, στεγανής |
| εφαρμογής και εύκολης διάτρησης ,διαστάσεων |
| 13Χ75mm ,χωρητικότητας 3ml με αντιπηκτικό |
| EDTA K2-K3. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Σωληνάρια γενικής αίματος, κενού αέρος, |  | 10000 |  |  | 10000 |
| αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με |
| ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία |
| ασθενούς, όπου αναγράφεται το CE, LOT |
| παραγωγής, REF, μέθοδος αποστείρωσης, |
| η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης |
| με πιεστό ή βιδωτό πώμα ασφαλείας, στεγανής |
| εφαρμογής και εύκολης διάτρησης ,διαστάσεων |
| 13Χ75mm ,χωρητικότητας 4ml με αντιπηκτικό |
|  | EDTA K2-K3. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Σωληνάρια γενικής αίματος, κενού αέρος, |  | 6000 |  | 4000 | 10000 |
| αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με |
| ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία |
| ασθενούς, όπου αναγράφεται το CE, LOT |
| παραγωγής, REF, μέθοδος αποστείρωσης, |
| η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης |
| με πιεστόή βιδωτό πώμα ασφαλείας, στεγανής |
| εφαρμογής και εύκολης διάτρησης ,διαστάσεων |
| 13Χ100mm ,χωρητικότητας 6ml με αντιπηκτικό |
| EDTA K2-K3. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Σωληνάρια βιοχημικών προσδιορισμών,κε- | 42000 |  | 40000 |  | 82000 |
| νού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιτα- |
| χυντή πήξεως και gel διαχωρισμού, με έν- |
| δειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία |
| ασθενούς, όπου αναγράφεται το CE, LOT |
| παραγωγής, REF,η μέθοδος αποστείρωσης, |
| η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης |
| με πιεστόή βιδωτό πώμα ασφαλείας, στεγανής |
| εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, διαστάσεων |
| 13Χ100mm,χωρητικότητας 5-6ml. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Σωληνάρια βιοχημικών προσδιορισμών,κε- |  | 6000 |  | 4000 | 10000 |
| νού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιτα- |
| χυντή πήξεως και gel διαχωρισμού, με έν- |
| δειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία |
| ασθενούς, όπου αναγράφεται το CE, LOT |
| παραγωγής, REF,η μέθοδος αποστείρωσης, |
| η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης |
| με πιεστό ή βιδωτό πώμα ασφαλείας, στεγανής |
| εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, διαστάσεων |
|  | 16Χ100mm,χωρητικότητας 8,5-9ml. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Σωληνάρια βιοχημικών προσδιορισμών,κε- |  | 8000 | 10000 |  | 18000 |
| νού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιτα- |
| χυντή πήξεως χωρίς gel διαχωρισμού, με έν- |
| δειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία |
| ασθενούς, όπου αναγράφεται το CE, LOT |
| παραγωγής, REF,η μέθοδος αποστείρωσης, |
| η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης |
| με πιεστό ή βιδωτό πώμα ασφαλείας, στεγανής |
| εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, διαστάσεων |
| 13Χ75mm,χωρητικότητας 4ml. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Σωληνάρια χρόνου προθρομβίνης, αποστει- | 12000 |  | 15000 |  | 27000 |
| ρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, |
| ολικής πληρώσεως, με αντιπηκτικό SODIUM |
| CITRATE 3,2%-0,109M, με ένδειξη πλήρωσης |
| και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, όπου |
| αναγράφεται το CE,LOT παραγωγής, REF, |
| η μέθοδος αποστείρωσης, η χώρα προέλευ- |
| σης και η ημερομηνία λήξης,με πιεστόή βιδωτό |
| πώμα ασφαλείας,στεγανής εφαρμογής και εύ- |
| κολης διάτρησης, διαστάσεων13Χ75mm, χωρητι- |
| κότητας 1,8-2ml. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Σωληνάρια ΤΚΕ,κενού,αποστειρωμένα, | 500 |  | 500 |  | 1000 |
| γυάλινα ή συνθετικά,με αντιπηκτικό SO- |
| DIUM CITRATE 3,8%-0,129M,με ένδειξη πλή- |
| ρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, |
| όπου αναγράφεται το CE,LOT, παραγωγής, |
| REF, η μέθοδος αποστείρωσης,η χώρα |
| προέλευσης, η ημερομηνία λήξης, με πιεστό |
| ή βιδωτό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής |
| και εύκολης διάτρησης, διαστάσεων 13Χ75, |
| χωρητικότητας 1,6-2ml. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Βελόνες αιμοληψίας -διατρήσεως σωληνα- | 42000 | 500 | 40000 |  | 82500 |
| ρίων κενού, με ενσωματωμένο μη αποσπώ- |
| μενο προστατευτικό κάλυμμα για λόγους |
| ασφαλείας, σε ατομική αποστειρωμένη |
| συσκευασία, όπου αναγράφεται το CE,LOT |
| παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης, |
| η χώρα προέλευσης,και η ημερομηνία λήξης, |
| 21G, 22G. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | Πεταλούδες αιμοληψίας, με ενσωματωμένο | 4000 | 600 | 4000 |  | 8600 |
| μη αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα |
| για λόγους ασφαλείας, σε ατομική αποστεί- |
| ρωμένη συσκευασία, όπου αναγράφεται |
| το CE,LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος |
| αποστείρωσης, η χώρα προέλευσης, και η |
| ημερομηνία λήξης,21G,23G. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| **12** | Υποδοχείς βελονών σωληναρίων κενού, πλα- | 300 | 50 | 300 |  | 650 |
|  | στικοί . |  |  |  |  |  |



O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΙΔΗΣ